## Wafer thickness
Sample | FTIR Spectra number | High wavenumber | Low wavenumber | High - Low | Peak to peak no. | Mean interpeak spacing | Thickness | Thickness | Measured thickness - digital micrometer
|  | cm-1 | cm-1 | cm-1 |  | cm-1 | cm | µm | µm
LD PLT | Line 1 S1 | 2688 | 2459 | 229 | 5 | 45.8 | 0.007278 | 72.7802 | 80
LD PLT | Line 1 S2 | 2621 | 2447 | 174 | 4 | 43.5 | 0.0076628 | 76.6284 | 80
LD PLT | Line 1 S3 | 2491 | 2407 | 84 | 2 | 42 | 0.0079365 | 79.3651 | 80
LD 0 | Map 1 S1 | 2617 | 2436 | 181 | 5 | 36.2 | 0.0092081 | 92.081 | 92
LD 0 | Map1 S2 | 2567 | 2422 | 145 | 4 | 36.25 | 0.0091954 | 91.954 | 89
LD 45 | Line 1 S2 | 2780 | 2683 | 97 | 3 | 32.3333 | 0.010309 | 103.0928 | 110
LD 45 | Line 1 S3 | 2667 | 2607 | 60 | 2 | 30 | 0.011111 | 111.1111 | 113
LD 76 | Line 1 S1 | 2539 | 2403 | 136 | 3 | 45.3333 | 0.0073529 | 73.5294 | 72
LD 76 | Line 1 S2 | 2584 | 2446 | 138 | 3 | 46 | 0.0072464 | 72.4638 | 72
LD 76 | Line 1 S3 | 2644 | 2408 | 236 | 5 | 47.2 | 0.0070621 | 70.6215 | 82
LD 76 | Line 1 S4 | 2650 | 2447 | 203 | 4 | 50.75 | 0.0065681 | 65.6814 | 82
LD 84 | Map 1 S5 | 2589 | 2476 | 113 | 4 | 28.25 | 0.011799 | 117.9941 | 115
LD 84 | Map 1 S4 | 2707 | 2623 | 84 | 3 | 28 | 0.011905 | 119.0476 | 117
LD 100 | Map 1 S3 | 2523 | 2423 | 100 | 3 | 33.3333 | 0.01 | 100 | 104
LD 140 | Map2 S | 2565 | 2436 | 129 | 4 | 32.25 | 0.010336 | 103.3592 | 110
LD 140 | Map 2 S2 | 2525 | 2459 | 66 | 2 | 33 | 0.010101 | 101.0101 | 110
LD 140 | Map1 S4 | 2500 | 2409 | 91 | 3 | 30.3333 | 0.010989 | 109.8901 | 110
UD 15 | Map 1 S1 | 2511 | 2429 | 82 | 3 | 32.75 | 0.010178 | 101.7812 | 129
UD 15 | Map 1 S2 | 2582 | 2418 | 164 | 6 | 27.3333 | 0.012195 | 121.9512 | 129
UD 15 | Map 1 S3 | 2660 | 2582 | 78 | 3 | 26 | 0.012821 | 128.2051 | 129
UD 15 | Map 1 S4 | 2660 | 2551 | 109 | 4 | 27.25 | 0.012232 | 122.3242 | 129
UD 15 | Map 1 S7 | 2564 | 2429 | 135 | 5 | 27 | 0.012346 | 123.4568 | 129
UD 15 | Map 1 S8 | 2564 | 2432 | 132 | 5 | 26.4 | 0.012626 | 126.2626 | 129
UD 15 | Map 2 S1 | 2775 | 2615 | 160 | 4 | 40 | 0.0083333 | 83.3333 | 83
UD 15 | Map 2 S4 | 2555 | 2430 | 125 | 3 | 41.6667 | 0.008 | 80 | 83
UD 15 | Map 2 S5 | 2528 | 2412 | 116 | 3 | 38.6667 | 0.0086207 | 86.2069 | 83
UD 17 | Map 1 S1 | 2784 | 2616 | 168 | 4 | 42 | 0.0079365 | 79.3651 | 91
UD 17 | Map 1 S2 | 2796 | 2629 | 167 | 4 | 41.75 | 0.007984 | 79.8403 | 91
UD 17 | Map 1 S3 | 2592 | 2412 | 180 | 4 | 45 | 0.0074074 | 74.0741 | 91
UD 17 | Map 1 S4 | 2777 | 2506 | 271 | 7 | 38.7143 | 0.0086101 | 86.1009 | 91
UD 17 | Map 1 S5 | 2791 | 2628 | 163 | 4 | 40.75 | 0.00818 | 81.7996 | 91
UD 17 | Map 2 S1 | 2546 | 2427 | 119 | 3 | 39.6667 | 0.0084034 | 84.0336 | 82
UD 17 | Map 2 S2 | 2533 | 2414 | 119 | 3 | 39.6667 | 0.0084034 | 84.0336 | 82
UD 17 | Map 2 S6 | 2594 | 2467 | 127 | 3 | 42.3333 | 0.007874 | 78.7402 | 82
UD 20 | Map 1 S3 | 2748 | 2659 | 89 | 3 | 29.6667 | 0.011236 | 112.3596 | 112
UD 20 | Map 1 S5 | 2613 | 2530 | 83 | 3 | 27.6667 | 0.012048 | 120.4819 | 112
UD 20 | Map 1 S6 | 2575 | 2459 | 116 | 4 | 29 | 0.011494 | 114.9425 | 112
UD 20 | Map 1 S7 | 2789 | 2698 | 91 | 3 | 30.3333 | 0.010989 | 109.8901 | 112
UD 20 | Map 1 S10 | 2779 | 2658 | 121 | 4 | 30.25 | 0.011019 | 110.1928 | 112
UD 20 | Map 1 S10 | 2750 | 2630 | 120 | 4 | 30 | 0.011111 | 111.1111 | 112
UD 20 | Map 2 S9 | 2571 | 2488 | 83 | 3 | 27.6667 | 0.012048 | 120.4819 | 106
UD 20 | Map2 S10 | 2532 | 2436 | 96 | 3 | 32 | 0.010417 | 104.1667 | 106
UD 30 | Map1 S1 | 2780 | 2658 | 122 | 3 | 40.6667 | 0.0081967 | 81.9672 | 86
UD 30 | Map1 S5 | 2686 | 2569 | 117 | 3 | 39 | 0.008547 | 85.4701 | 86
UD 30 | Map2 S1 | 2553 | 2414 | 139 | 3 | 46.3333 | 0.0071942 | 71.9424 | 85
UD 30 | Map2 S2 | 2571 | 2432 | 139 | 3 | 46.3333 | 0.0071942 | 71.9424 | 85
UD 30 | Map2 S3 | 2570 | 2438 | 132 | 3 | 44 | 0.0075758 | 75.7576 | 85
UD 30 | Map2 S4 | 2664 | 2433 | 231 | 5 | 46.2 | 0.007215 | 72.1501 | 85
UD 30 | Map2 S5 | 2542 | 2405 | 137 | 3 | 45.6667 | 0.0072993 | 72.9927 | 85
UD 30 | Map2 S6 | 2619 | 2443 | 176 | 4 | 44 | 0.0075758 | 75.7576 | 85
UD 30 | Map2 S7 | 2628 | 2443 | 185 | 4 | 46.25 | 0.0072072 | 72.0721 | 85
UD 30 | Map2 S8 | 2602 | 2421 | 181 | 4 | 45.25 | 0.0073665 | 73.6648 | 85
UD 32 | Map 1 S5 | 2621 | 2434 | 187 | 4 | 46.75 | 0.0071301 | 71.3012 | 85
UD 35 | Map 1 S1 | 2767 | 2427 | 340 | 4 | 85 | 0.0039216 | 39.2157 | 59
UD 50 | Line 1 S3 | 2587 | 2410 | 177 | 4 | 44.25 | 0.007533 | 75.3296 | 85
UD 50 | Map 1 S1 | 2732 | 2580 | 152 | 4 | 38 | 0.0087719 | 87.7193 | 105
UD 50 | Map1 S5 | 2582 | 2410 | 172 | 5 | 34.4 | 0.0096899 | 96.8992 | 105
UD 50 | Map2 S4 | 2547 | 2424 | 123 | 4 | 30.75 | 0.01084 | 108.4011 | 106